# 关于印发全区卫生健康系统火灾隐患大排查大 整治攻坚行动方案的通知

为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生 产重要论述，贯彻落实上级主要领导指示批示精神，为深刻汲取 近期省内外火灾事故教训，有效防范化解重大安全风险，坚决遏 制重特大安全事故发生，按照省卫生健康委（皖卫传〔2023〕166 号）和市卫健委卫健办秘〔2023〕65 号要求，结合实际，现决定 自即日起至 9 月底，在全区卫生健康系统组织开展火灾隐患大排 查大整治攻坚行动，行动方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落 实党的二十大精神和上级决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚 持“预防为主、标本兼治、抓大防小 ”总思路，全员动员全员参 与，全力坚决整治卫生健康行业领域突出火灾风险和易造成人 员 伤亡的火灾隐患问题，全面提升医疗卫生单位本质 消防安全水 平，坚决防范遏制群死群伤和“小火亡人 ”事故，切实维护全区 卫生健康系统消防安全形势稳定，持续构建新安全格局，服务保 障新发展格局。

二、整治重点

（一）重点单位：医院、医疗养老机构、托育等机构，特别 是民营医院、乡镇卫生院等监管薄弱单位。

（二）重点场所：生产经营租住自建房、高层建筑、“三合 一 ”、 门急诊部、住院部、氧气站、食堂、危险化学药品库、柴油发电 机室和施工现场等人员密集和敏感场所。

（三）重点问题：重点纠治违规住人、违规存放易燃易爆危 险 品、使用大量可燃材料装修、使用可燃夹芯彩钢板分隔搭建、 违 规动火动焊、封堵疏散通道安全出口、违规使用醇基燃料和瓶 装 液化气罐、电动自行车违规停放充电、消火栓喷淋无水等 9 类情 形。

# 三、整治措施

各单位要严格落实属地管理责任，在去年生产经营租住自建 房重大火灾风险综合治理的基础上，进一步强化摸底排查对 没有 整改到位的，要逐一列出整改清单、倒排工期、挂表推进； 对新 发现的，要逐一登记造册，逐一落实整改防控措施；对住院人员 在 10 人及以上、 一时难以整改到位的，要上报市区政府挂牌督 办。对检查中发现的问题，要严格落实以下整治措施：

（一）使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建的临时房屋 或屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材 料搭建的，一律立即拆除。

（二） 门窗上设置金属栅栏、防盗网以及灯箱广告牌等影响 逃生和灭火救援障碍物的，一律拆除或设置易于从房间内部开启 的装置。

（三）3 人以上住宿与生产、经营、储存场所设置在同一建 筑 物或 “前店后宅 ”“下店上宅 ”未进行防火分隔的，一律按规定 进行防火分隔。

（四）一律不得在人员密集场所内设置冷库或生产、储存、 经营易燃易爆危险品。

（五）未经消防、住建部门验收许可的房屋建筑物严禁用于 医院业务用房，违规住人的，一律责令限期搬离。

（六）在门厅、楼梯间、走道、地下室、半地下室等室内公 共 区域电动自行车违规停放充电的，以及违章用火、用电、用气、 私拉乱接电气线路的，责令立即改正，并督促整改到位。

（七）每层面积超过 200 平方米或建筑层数超过四层或住院 人员超过 10 人的，一律设置 2 个安全出口、2 部逃生楼梯。

（八）对存在重大火灾风险和重大隐患的，一律依法予以临 时查封停用、挂牌督改。

（九）严管严控特殊工种人员持证上岗，严格动火审批手续、 清理周围可燃物和现场监护，禁止营业期间动火，严禁转包给无 资质的废品收购人员拆旧利旧。

# 四、工作步骤

（一）部署发动（4 月 28 日前）。各单位要精准评估本单位 消防安全风险，全面梳理查找不放心部门、薄弱环节和最突出问 题，因地制宜制定攻坚行动实施方案，细化工作要求和措施，召 开会议专题动员部署。

（二）组织实施（4 月 28 日至 9 月 20 日）。各单位要严 格落实主体责任，按照“ 三个狠抓 ”专项行动要求，全面开展火 灾隐患排查整治，逐家排查、建立台账、列出清单、督促整改， 形成闭环管理。

（三）总结验收（9 月 21 日至 9 月 30 日）。各单位认真 总结专项行动成效，固化经验做法，分析存在问题，提出改 进措 施，谋深谋细工作举措，健全完善消防安全风险分级管控和隐患 排查双重预防机制。

# 五、工作要求

## （一）强化领导，加强调度。各单位要进一步树牢安全发展

理念，统筹好安全和发展，将消防安全工作与业务工作同部署、 同检查、同考评，加大消防安全检查指导力度。要进一步强化风 险意识，坚持底线思维，健全定期分析研判安全生 产形势、定期 专题研究安全生产工作长效机制，精心组织实施， 从严从细从实 抓好任务措施落实。各级领导干部要深入一线带 队排查隐患，加 强工作统筹推进、组织协调和督促指导，推动消防责任落实落细。

（二）分工协作，形成合力。各单位各科室要严格落实 “三 管三必须 ”要求，依照春季和五一期间贵池区卫生健康委领导带 队排查隐患联系点安全生产工作任务分工等明确的消防安全职 责，各尽其职，各负其责，盯紧重 点场所、重点领域、重要时段， 全覆盖开展火灾隐患排查整治， 切实消除风险，防患未然。要发 挥 “ 医消共建 ”机制作用，强化医消联动，建立医消定期会商、 情况通报、联合执法常态化机制，形成消防安全监管合力。

（三）强化督导，落实责任。将消防安全督导检查贯穿攻坚 行动全过程各环节，区卫生健康委将会同消防救援部门实时组织 开展“ 四不两直 ”暗访暗查和督导检查。各单位要按照属地管理 原则，坚持事前预防、事中管控和事后追究相结合的方式，对履 职不力、工作不落实的，要常态化用好通报、挂牌、督办、警示、 约谈等相关制度；对消防标准化建设缓慢、重大火灾隐患整改不 力、消防安全屡出问题的单位，要通报批评、限期整改；对发生 较大以上及有影响的火灾事故的，要组织约谈，严格依法追责问 责。

（四）广泛宣传，提升意识。各地各单位要以此次攻坚行动 为契机，充分利用多媒体多载体，加大消防安全知识教育培训，广 泛宣传消防安全大检查专项整治工作，提高全员消防安全意识。

要利用门户网站、微信公众号等媒体平台积极宣传攻坚行动好经 验好做法和典型事例，及时总结曝光专项整治中发现的问题隐患， 强化震慑警示和教育引导作用，营造全员关注消防安全、参与消 防安全的良好氛围。

各单位要结合实际制定攻坚行动方案，强化部署安排。5 月 份起，每月 15 日前报送工作小结和火灾隐患大排查大整治攻坚行 动工作情况统计表（见附件 1）。各单位在检查中发现场所存在重 大火灾风险隐患的， 应及时填写《重大风险隐患场所登记表》（附 件 2）并报区卫生健康委；9 月 10 日前，各单位报送工作总结。 重要情况随时报送。

联系人：郑馥珍， 电子邮箱：344953601@qq.com。

附件：1.隐患清单（式样）

2.火灾隐患大排查大整治攻坚行动工作情况登记 3.重大风险隐患场所登记表

池州市贵池区卫生健康委员会 2023 年 4 月 26 日

附件 1

安全生产工作台帐（隐患清单、责任清单、整改清单）

单位（盖章）：     填报时间：        填报人：      手机：

| 序 号 | 单位 名称 | 问题清单 |  | 责任清单 |  | 整改清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查 时间 | 存在问题 | 责任 领导 | 责任 人 | 整改 时间 | 整改结果 |

单位主要负责人（签字）：          区卫生健康部门负责人（签字）：

附件 2

### 火灾隐患大排查大整治攻坚行动工作情况统计表

填报单位（盖章）：

| 序 号 | 场所类别 | 检查单位 （家） | 发现火灾 隐患（条） | 整改火灾 隐患（条） | 整改率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院 |  |  |  |  |
| 2 | 医疗养老院机构 |  |  |  |  |
| 3 | 托育机构 |  |  |  |  |
| 4 | 生产经营租住自建房 |  |  |  |  |
| 5 | 高层建筑 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |

填表人：                               联系电话：

附件 3

### 重大风险隐患场所登记表

单位名称：                                  填报人：

联系方式：

| 序 号 | 场所名 称 | 地址 | 负责 人 | 重大风险 隐患情形 | 整改措 施 | 整改 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1. 2. 3. |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

备注：重大风险隐患情形是指违规住人、违规存放易燃易爆危 险品、使用大量可燃材料装修、使用可燃夹芯彩钢板分隔搭建、 违规动火动焊、封堵疏散通道安全出口、违规使用醇基燃料和 瓶装液化气罐、电动自行车违规停放充电、消火栓喷淋无水等 9 类重点整治情形。