
梅街镇新冲水库防汛抢险

应急预案

梅街镇姚街村民委员会

2026年4月
新冲水库防汛抢险应急预案
一、基本情况

（一）水库概况

新冲水库坐落于姚街村新冲组张家冲上游，建于上世纪七十年代初，集水面积0.83平方公里，总库容量10.51万m3，心墙坝，坝顶高程139.9米，最大坝高10米，顶宽10米。溢洪道宽2.5米，最大泄洪量24.2m3/s，是一座小二型水库， 2013 年实施了小型水利提升工程。由于姚街村新冲水库库域面积大，每年汛期，山洪频发，考虑到新冲水库下游村民生命财产安全，为科学有序防汛抗灾，最大限度地减少灾害造成的损失 ，结合本村实际，特制定新冲水库防汛预案。

（二）历史险情及处理情况
      未发现险情。

（三）目前工程存在的主要问题
未发现问题与隐患。

（四）水库下游情况
水库下游防洪保护姚街村一个村民组，人口130人，100亩耕地。下游河道安全泄量约13立方米每秒。

水库工程枢纽平面布置图见附件1，工程特性表见附件2，水库水位库容泄流曲线见附件3。

二、水库泄洪和溃坝对下游的影响
（一）泄洪影响
水库泄洪汇入白洋河，河道行洪通畅，过流能力大于水库最大泄洪流量，水库泄洪影响小，正常泄洪时不需进行人员转移。

（二）溃坝影响
当水库溃坝时，会同我村白洋河径流，影响范围有新冲组130人。溃坝影响范围见附件4。

三、防汛抢险指挥组织体系
梅街镇防指统一指挥调度新冲水库防汛工作，发生险情时，成立现场临时防汛抢险指挥机构，负责水库应急抢险工作，现场临时机构指挥长为鲍志国，副指挥长为曹君，下设工程技术组、险情抢护组2个组。镇防指和姚街村负责人员转移安置、抢险物资调运、抢险队伍集结、后勤保障等相关工作。

行政责任人：鲍志国；技术责任人：吴海峰；巡查责任人：潘健、张芳友。

新冲水库防汛抢险组织体系结构图见附件5。

四、巡坝查险

1、库水位60米以下

巡查人员：张芳友。

频次：每天1次，发生降雨时每天2次。

2、库水位100米以上

巡查人员：张芳友、潘健。

频次：每天6次，强降雨持续时，每天至少12次，必要时加密巡查。

3、水库发生险情

巡查频次：24小时不间断巡查。

发现险情时，巡查责任人立即报告至技术责任人、行政责任人和镇防指。镇防指立即报至区防指。

五、预警

（一）泄洪预警

1、库水位达汛限水位135米且在继续上涨，溢洪道将要自由溢洪

[image: image1.jpg]4.5m

139. 90m

> 139.00m (B#HAL)




张芳友  潘健         新冲组泄洪安全管理责任人。

新冲组泄洪安全管理责任人负责做好相关泄洪安全管理工作。督促相关人员停止捕鱼、漂流、游泳等涉水活动和沿河群众避险。
2、库水位超过135米

开始溢洪时预警，之后水位每上涨0.1米，向下游预警1次。

张芳友  潘健       下游村组泄洪安全管理责任人。

张芳友  潘健立即组织将下游溃坝影响区内群众按照预定路线有序转移至安置地点。
（二）险情预警

1、水库发生险情。

发生较大险情，区防指决定发布人员准备转移指令，视险情发展情况发布人员转移指令。

区防指
镇防指    张芳友 潘健

张芳友 潘健负责组织做好转移准备工作或立即转移工作。

2、水库突发重大险情。

现场巡查人员
  下游村民组转移包保责任人；现场巡查人员同时上报镇防指，由镇防指上报至县防指。

下游村民组转移包保责任人立即组织群众应急避险和转移。

常规情况下通过手机通话等方式发布预警；当遭遇通信中断等特殊情况时采取鸣锣、挨户上门通知、手摇报警器、广播其他措施确保预警到位。

泄洪预警对象表见附件6。

六、避险转移
（一）泄洪避险转移
水库正常泄洪，不需进行避险转移。

（二）溃坝影响转移
当库水位达设计洪水位135米或发生重大险情时，由区防指决定下达转移指令至镇防指。镇防指向姚街、梅街两个行政村传达转移指令，各转移包保责任人迅速组织群众按照预定路线有序转移至安置地点，转移完毕后，转移包保责任人要进行清查，确保不漏一人，并向镇防汛指挥所报告。
人员转移安置情况表见附件7，转移路线和安置点示意图见附件8。
当突发溃坝时，下游村民立即就近逃生，逃生路线见附件9。
群众返还：镇防指所报请贵池区防汛抗旱指挥部同意后组织群众返还。

七、抢险及保障措施

（一）水库抢险
当库水位达138米且在继续上涨或发生险情时，新冲水库防汛抢险机构人员和防汛抢险队立即进驻现场，调运抢险物资，做好抢险准备。

当水库发生险情，立即通过隧洞、溢洪道抽槽等方式快速降低库水位。制定险情抢护方案，调动抢险队伍，调运抢险物资，组织开展险情抢护，及时将险情发展和处置情况报告县防指，抢险完成后安排专人监控出险部位。

（二）保障措施
1、抢险队伍

姚街村组织成立镇防汛抢险队，共17人，由镇防指调配，抢险期间可由水库现场临时防汛抢险指挥机构直接调配，负责新冲水库防汛抢险工作。抢险队伍人员见附件10。
2、抢险物资

水库现场储备袋类、砂石料、桩木等物资，并落实了部分社会号料，可用于新冲水库防汛抢险。抢险物资情况见附件11。

3、培训演练
镇防指针对预案巡坝查险、预警、转移避险等内容，每年汛前开展不少于1次的预案培训工作，并统筹做好预案演练工作。

附件：

1、主坝典型横剖面图
2、工程特性表

3、新冲水库防汛抢险组织体系结构图

4、溃坝影响范围示意图
5、泄洪预警对象表

6、人员转移安置情况表

7、转移路线和安置点示意图

8、防汛抢险队

9、抢险物资
附件1：               

主坝典型横剖面图

	   [image: image4.png]






附件2：           新冲水库工程特性表
	序号
	名  称
	单位
	数量
	备  注

	一
	水文
	
	
	

	1
	所在流域
	
	
	长江水系白洋河河上游

	2
	流域面积
	km2
	
	

	3
	枢纽控制流域面积
	km2
	0.0830
	

	4
	多年平均降雨量
	mm
	1624
	贵池站1967～2007年实测资料

	5
	设计标准洪峰流量
	m3/s
	11.8
	

	6
	校核标准洪峰流量
	m3/s
	24.2
	

	二
	水库特征
	
	
	

	1
	正常蓄水位
	m
	135
	

	2
	汛限水位
	m
	134
	

	3
	设计洪水位
	m
	138
	

	4
	校核洪水位
	m
	60.59
	

	5
	总库容
	万m3
	10.60
	

	二
	大坝
	
	
	

	1
	坝型
	
	粘土心墙坝
	

	2
	坝顶高程
	m
	139.9
	

	3
	坝顶长度
	m
	26
	

	4
	坝顶宽度
	m
	4.5
	

	5
	最大坝高
	m
	11.2
	

	四
	溢洪道
	
	
	

	1
	型式
	
	正槽式溢洪道
	

	2
	堰顶高程
	m
	135
	

	3
	溢流段宽度
	m
	2.20
	

	4
	设计最大下泄流量
	m3/s
	11.8
	

	5
	校核最大下泄流量
	m3/s
	24.20
	

	五
	输水涵洞
	
	
	

	1
	型式及断面
	宽×高
	0.3×0.3
	

	2
	进水口高程
	m
	
	

	3
	长度
	m
	18
	


附件3

[image: image2]
附件4：                             溃坝影响范围示意图
[image: image3.png]




附件5

泄洪预警对象表
	序  号
	村民组  名称
	村民组泄洪安全管理责任人
	发布预警人员

	
	
	姓  名
	职  务
	联系方式
	

	1
	新冲组
	张芳友
	巡堤员
	15955664436
	张芳友

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件6                          人员转移安置情况表
	序号
	转移
对象
	户数
	常住人口
	村级转移包保责任人
	村组转移包保责任人
	准备转移 信号
	立即转移信号
	转移路线
	安置地点
	安置点现场管理责任人

	
	
	
	
	姓名
	职务
	联系方式
	姓名
	职务
	联系方式
	
	
	
	
	姓名
	职务
	联系方式

	1
	新冲组
	10
	32
	金小芳
	副书记
	13965933317
	方立明
	村民组长
	113856655768
	预警广播
	敲锣
	沿水泥路
	二矿办公室
	黄珺
	妇女主任
	19956646101

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：

转移路线和安置点示意图
附件8
防汛抢险队

	序号
	姓名
	职务
	联系方式
	备注

	1
	曹君
	队长
	13856635860
	　

	2
	潘健
	副队长
	13275661119
	　

	3
	张芳源
	队员
	13856692869
	　

	4
	程龙祥
	队员
	13866824679
	　

	5
	姚家龙
	队员
	13856653270
	　

	6
	吴有来
	队员
	13965946158
	　

	7
	潘光胜
	队员
	18056645219
	　

	8
	吴国政
	队员
	13856666065
	　

	9
	姚维亮
	队员
	18356653856
	　

	10
	张芳友
	队员
	15955664436
	　

	11
	曹敏
	队员
	17756628807
	

	12
	姚有林
	队员
	18056666049
	

	13
	方学斌
	队员
	18756609004
	

	14
	方立民
	队员
	13856655768
	

	15
	姚有新
	队员
	15215661995
	

	16
	姚有华
	队员
	13856647871
	

	17
	姚有明
	队员
	18756654077
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件9
	水库现场防汛物资表

	序号
	社会  号料
	单位
	数量
	联系单位
	联系人
	联系电话

	1
	木材
	立方米
	15
	世源矿业仓库
	曹君
	13856635860

	2
	小石子
	立方米
	40
	新冲水库坝梗
	曹君
	13856635860

	3
	编织袋
	条
	800
	世源矿业仓库
	曹君
	13856635860

	4
	雨衣
	套
	20
	姚家龙小店
	曹君
	13856635860

	5
	电筒
	把
	20
	姚家龙小店
	曹君
	13856635860

	6
	雨布
	平方米
	100
	姚家龙小店
	曹君
	13856635860

	7
	铁丝
	公斤
	400
	姚家龙小店
	曹君
	13856635860


梅街镇姚街村新冲水库防汛抢险

应急预案

梅街镇姚街村委会
2026年3月
梅街镇防汛指挥机构





姚街村防汛指挥所





镇包点干部


姓名鲍志国


电话:13856673599








负责姚街村防御山洪灾害检查指导协调监督工作





姚街村总支部书记


姓名:曹君


电话:13856635860








全面负责姚街村山洪灾害防御指挥协调工作、负责传达上级命令、通知、发布预警。








副书记


姓名:金小芳


电话:13965933317








负责日常巡查及险情、灾情报告工作。（安置点）








村民兵营长


姓名:潘健


电话:13275661119








负责日常巡查及险情、灾情报告工作








计生专干


姓名:黄珺


电话:19956646101








负责转移群众











11

